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Паспорт
производственной программы
ООО «Новомосковская тепловая компания»

в сфере горячего водоснабжения  на 2013 год 

(тариф по с. Спасское)
	Наименование программы
	Производственная программа ООО «Новомосковская тепловая компания»  в сфере горячего водоснабжения на 2013 год

                     ( далее –  Программа)  

	Основание для разработки Программы


	Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 31.12.2004г.

	Заказчик Программы  


	( наименование)
ООО «Новомосковская тепловая компания»  

	Разработчик Программы

	( наименование)

ООО «Новомосковская тепловая компания»  

	Цели Программы
	- Обоснование прогнозируемого объема и качества услуги горячего водоснабжения;

	
	- Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы;

	
	- Расчет тарифов на (горячую воду);

	
	-  Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере горячего водоснабжения  и снижения затрат на выработку, передачу и реализацию горячей воды

	Основные задачи Программы
	1. Обеспечение потребителей горячей водой  в объеме 1 321,436 тыс.м3/год и качества, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства РФ от 06.05.2011г №354, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СанПиН 2.1.4.2496-09. 
2. Повышение надежности и бесперебойности работы системы горячего водоснабжения;

3. Выполнение мероприятий по повышению эффективности работы предприятия

	Сроки реализации Программы

	С 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

	Исполнители мероприятий Программы
	ООО «Новомосковская тепловая компания»

	Объем реализации услуг теплоснабжения

- отпуск тепловой энергии  на нужды ГВС               

- отпуск горячей воды
	     2400,3 Гкал/год

        43 300  м3/год                             

	Финансовые потребности для реализации Программы
	  3680,93 тыс. руб./год без НДС

	Источники финансирования

	За счет реализации горячей воды  


Раздел I. Общие данные
1.Общие сведения о предприятии
	Наименование организации

коммунального комплекса
	ООО«Новомосковская тепловая компания»

	Организационно-правовая форма


	Общество с ограниченной ответственностью

	ИНН организации
	7107516834

	КПП организации
	711601001

	Система налогообложения  
	Обычная


	Вид деятельности в сфере горячего водоснабжения
	Производство, передача,  реализация горячей воды


	Муниципальный район, на территории которого действует данная организация
	Новомосковский муниципальный район

	Муниципальное образование, на территории которого действует  данная организация
	Село Спасское

	Юридический адрес


	г. Новомосковск Тульской области,
ул. Маяковского д. 30

	Почтовый адрес


	г. Новомосковск Тульской области,

ул. Маяковского д. 25

	Телефон 


	(48762)619-69

	Факс


	(48762)619-69

	Адрес электронной почты


	ntk.nmsk@gmail.com

	Руководитель (указать должность)
	Директор

	Ф.И.О.
	Сторожев Виктор Иванович

	Телефон
	(48762)619-69

	Главный бухгалтер
	Главный бухгалтер

	Ф.И.О.
	Семенюк Марина Андреевна

	Телефон
	(48762)705-22

	Главный экономист
	Начальник ПЭО


	Ф.И.О.
	Чугунков Виктор Викторович

	Телефон
	(48762)705-23

	Ответственный исполнитель по техническим вопросам (указать должность)
	Начальник ПТО


	Ф.И.О.
	Чекрыжов Александр Евгеньевич

	Телефон
	(48762)705-18


      2.Цели и задачи производственной Программы
Целью производственной программы ООО «Новомосковская тепловая компания» по горячему водоснабжению на 2013 год является производство горячей воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг горячего водоснабжения объема и качества, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Основными задачами разработки производственной Программы ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере производства горячей воды на 2013г. является:

-определение и обоснование планируемого объема производства и реализации горячей воды;

-определение объемов топливно-энергетических и материальных ресурсов, необходимых для реализации Программы;

-определение финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы;

-формирование исходных данных для расчета стоимости 1 м3 горячей воды на период регулирования;

-планирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности производства и передачи горячей воды.
Настоящая Программа разработана на основании следующих нормативно- правовых документов:

1) Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.06.2010г. «О теплоснабжении»

2) Федерального Закона № 210-ФЗ от 30.12.2004г. « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

3) Постановления Правительства РФ № 520 от 14.07.2008г. «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

4) Приказ Минрегионразвития РФ №101 от 10.10.2007г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»

5) Федерального Закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
6) Постановление Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности»

7) Постановления Правительства РФ № 340 от 15.05.2010г. « О порядке установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

8) Приказ Минрегионразвития РФ № 273 от 07.06.2010г. « Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

9) Приказ Минрегионразвития РФ № 61 от 17.02.2010г. « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
3.Основные данные о деятельности предприятия

ООО «Новомосковская тепловая компания» расположено в Новомосковском районе Тульской области и обслуживает потребителей горячей воды в г. Новомосковске, г. Сокольники, с. Спасское, с. Гремячее.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- производство тепловой энергии и горячей воды;

- передача  горячей воды;

- реализация горячей воды;

Основание для эксплуатации системы ГВС: 

- котельная эксплуатируются   на праве аренды;

- тепловые сети эксплуатируются на аренды.
4. Характеристика системы ГВС
4.1 Схема теплоснабжения

Предприятие отпускает тепловую энергию и горячую воду для санитарно-бытовых нужд следующим потребителям с. Спасское:
- населению – 60 %;

- бюджетным потребителям – 6 %;

- прочим потребителям -  34 %.

Тепловая энергия от котельной отпускается на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Источником теплоснабжения является котельная с. Спасское.
ООО «Новомосковская тепловая компания» эксплуатирует данную котельную круглогодично.

Схема теплоснабжения – закрытая 4-х  трубная.

Величина и стоимость нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях предприятия учитывается при расчете тарифа на реализацию тепловой энергии.
Величина нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях потребителей после границы раздела сетей учитывается в величине полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

4.2 Источники теплоснабжения
В эксплуатации у предприятия в с. Спасское находятся 1 котельная, в которых установлено 2 паровых котла и 2 водогрейных котла. Количество котлов, вырабатывающих горячую воду для санитарно-бытовых нужд 1 шт.
Общая установленная мощность котлов 13,0 Гкал/час, мощность котлов для ГВС - 6,5 Гкал/час. Планируемая на 2013г. выработка тепловой энергии для ГВС 4089,16 Гкал. Планируемый отпуск горячей воды для санитарно-бытовых нужд  43,300 тыс.м3.
Тепло от котельных отпускается: 

- на отопление и вентиляцию в сетевой воде по отопительному графику t = 95-70 оС 

- на горячее водоснабжение при четырехтрубной системе с температурой 
  tп = 60 оС tо = 50оС

Топливом для котельных служит природный газ калорийностью 7900 – 8050 ккал/нм3.
Поставщик газа ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

Транспорт природного газа и обслуживание газового хозяйства котельных производит ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

Котельная с. Спасское оборудована прибором учета расхода газа.

Электроснабжение котельной с. Спасское осуществляется от ООО «Новомосковская энергосбытовая компания», уровень напряжения – СН-2. 

Вода для выработки тепловой энергии на  горячего водоснабжения и подпитки тепловых сетей ГВС поступает:

- артезианская вода – от ООО «Спасское».
Установка химводоподготовки в котельной имеется. Схема водоподготовки одно  ступенчатое натрий – катионирование. 

Для регенерации фильтров используется рассол. 
4.3 Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием в с. Спасское, составляет, в двухтрубном исполнении  4,427 км, в т.ч. подземная прокладка  4,427 км, надземная прокладка 0 км. Протяженность тепловых сетей ГВС-  2,14 км.
Трубопроводы изолированы минераловатными изделиями.

4.4 Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей
Эксплуатируемое теплоэнергетическое оборудование (котлы, насосы, фильтры и пр.) имеет степень изношенности до 75 %.

В котельной установлены физически устаревшие котлы КВГ-6,5, имеющие низкий КПД, что приводит к перерасходу природного газа.
Котельная имеет установку водоподготовки.
Износ тепловых сетей составляет 70 %, что приводит к сверхнормативным утечкам сетевой воды, потерям тепловой энергии и перерасходу электроэнергии на подачу сетевой воды.
Раздел II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения

5. Производственные показатели работы предприятия по выработке, передаче и реализации горячей воды
Объемы реализации горячей воды на 2013г. определены:
- для потребителей, не оборудованных приборами учета – расчетным методом согласно  Методике  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения (МДК -4 -05 -2004г.);
- для потребителей, оборудованных приборами учета – по показаниям приборов учета  (средняя за 3 предшествующих года).

Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях приняты на уровне нормативных и рассчитаны согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной  приказом №325 от 30.12.2008г. Минэнерго России.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определен согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных», утвержденной  приказом № 323 от 30.12.2008г. Минпромэнерго РФ.

Производственные показатели
	№№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя на период регулирования 

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем выработки горячей воды 
	тыс. куб.м.
	47,800
	44,98
	44,98

	2.
	Объем покупной горячей воды для реализации, всего:                                           (в том числе по поставщикам)
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0

	 
	
	тыс. куб.м.
	
	
	

	3.
	Итого:
	тыс. куб.м.
	47,800
	44,98
	44,98

	4.
	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды
	тыс. куб.м.
	0,301
	0,712
	0,712

	5.
	Объем отпуска в сеть 
	тыс. куб.м.
	47,499
	44,268
	44,268

	6.
	Объем потерь
	тыс. куб.м.
	0,631
	0,968
	0,968

	7.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
	%
	1,3
	2,2
	     2,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.
	Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям 1:
	тыс. куб.м.
	46,868
	43,300
	43,300

	8.1.
	- населению
	тыс. куб.м.
	28,121
	25,980
	25,980

	8.2.
	- бюджетным потребителям
	тыс. куб.м.
	2,999
	2,750
	  2,750

	8.3.
	- прочим потребителям
	тыс. куб.м.
	15,748
	14,570
	14,570

	9.
	Объем покупной холодной воды на ГВС, всего (по поставщикам)
	тыс. куб.м.
	47,8
	44,98
	44,98

	9.1
	ООО «СЖКС»(2011г.), 
ООО «Спасское»(с 2012г.)
	тыс. куб.м.
	47,8
	44,98
	44,98

	10
	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
	тыс. куб. м
	
	
	

	11
	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
	тыс. Гкал 
	
	
	

	
	в том числе по поставщикам:
	
	
	
	

	12
	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	4,33042
	4,08916
	4,08916

	13
	Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, используемой для горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	4,02138
	3,79734
	3,79734

	14
	Протяженность сетей ГВС (в двухтрубном исчислении)
	км
	2,14
	2,14
	2,14

	15
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	21
	21
	21

	16
	Удельный расход тепловой энергии, необходимой для нагрева 1 куб.м холодной воды на ГВС
	Гкал/ куб. м
	  0,058837
	0,058837
	0,058837

	Примечание:
	


1 - объем реализации товаров и услуг по группам потребителей определяется на основании заключенных договоров: для бюджетных и прочих – по удельному расходу горячей воды в соответствии со СниП 2.04.01-85; для населения – по утвержденному нормативу потребления – 3,02  м3/мес. чел.
6. Численность персонала и фонд оплаты труда

таблица 2

	№п/п
	Наименование


	2011г.

факт
	2012г.

утв. тариф
	2013г.

план

	1
	Общая численность,  чел., в т.ч.:
	23
	23
	23

	
	- производство тепловой энергии
	23
	23
	23

	
	- передача тепловой энергии*
	
	
	

	
	- прочие направления**
	
	
	

	1.1
	Численность АУП и ИТР, в  т.ч.


	2
	2
	2

	
	- производство тепловой энергии
	2
	2
	2

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	1.2
	Численность ОПП
	21
	21
	21

	
	- производство тепловой энергии
	21
	21
	21

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	2
	Фонд оплаты труда, тыс. руб. в т.ч.

	2616,39
	972,61
	1041,67

	
	- производство тепловой энергии
	2616,39
	972,61
	1041,67

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	2.1
	Фонд оплаты труда АУП и ИТР, тыс. руб.
	346
	127
	       135

	
	- производство тепловой энергии
	346
	127
	135

	
	- передача тепловой энергии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	

	2.2
	Фонд оплаты труда ОПП, тыс. руб.
	2270,39
	845,61
	906,67

	
	- производство тепловой энергии
	2270,39
	845,61
	906,67

	
	- передача тепловой энергиии
	
	
	

	
	- прочие направления
	
	
	


* заполняется при выделении передачи тепловой энергии в отдельный тариф

** заполняется для многопрофильного предприятия
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Мероприятия по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры 2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры 3
	1 
	135,0
	Всего:
	4,5 
	 

	2.1.
	Ремонтные работы с заменой участков трубопроводов и запорной арматуры
	 1
	15,0
	Расход воды
	1,2
	

	2.2.
	Ремонт насоса  ГВС 
	 1
	10
	Расход Эл\энергии 
	1,0 
	0,6 

	2.3
	Ремонт котла
	1
	           70
	Расход газа
	2,3
	0,2

	3.
	Мероприятия по повышению рационального использования ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Мероприятия по сокращению потерь
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Мероприятия по совершенствованию организации производства 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Мероприятия по управлению организации коммунального комплекса
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	
	135,0
	 
	4,5

	 


Раздел III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере горячего 

водоснабжения

	Примечание:
2 - комплекс строительных работ строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (протяженность эксплуатируемых сетей, пропускной способности сетей) в целях улучшения условий производства и увеличения объема товаров и оказания услуг.

	3 - комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурсов производственных мощностей (сетей и (или) оборудования (включая замену или восстановление базовых элементов).


Раздел IV. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере горячего водоснабжения

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период 
	

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.
	Уровень потерь в сетях ГВС
	%
	1,3
	2,2
	2,2
	

	2.
	Износ систем горячего водоснабжения 4
	%
	 70
	 70
	 70
	

	3.
	Аварийность систем горячего водоснабжения 5
	ед.  
	 -
	-
	-
	

	4.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене 6
	км
	 1,5
	1,5 
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
4 - определяется по данным бухгалтерского учета
	
	
	
	

	5 - определяется как отношение суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к суммарной протяженности водопроводных сетей.

	6 - определяется по данным технических осмотров.
	
	
	
	


Раздел V. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период  
	

	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.
	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса 7
	ед.  
	751
	751
	751
	

	2.
	Годовое количество часов предоставление услуг 8
	час
	8400 
	8400 
	8400 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
7 - определяется исходя из числа граждан, проживающих (зарегистрированных) в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, оборудованных централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения.

	8 - определяется исходя из числа дней и режима предоставления услуг в год.


Раздел VI. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	 Величина показателя на период 
	

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	1.
	Удельное ресурсопотребление 9
	-
	 0,77
	0,67 
	0,66 
	

	2.
	Охват абонентов приборами учета воды 10
	%
	30
	33
	37
	

	2.1.
	юридические лица
	ед.  
	10
	10
	10
	

	2.2.
	физические лица
	ед.  
	50
	62
	70
	

	Примечание:
	
	
	
	

	9 - определяется как соотношение годового потребления ресурса к объему реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.

	10 - определяется как соотношение числа абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения и имеющих приборы учета, к общему числу абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.


Раздел VII. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период  

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Коэффициент использования установленной производственной мощности 11
	-
	0,079
	0,074
	0,074

	2.
	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
	-
	0,095 
	0,095
	0,095

	
	
	
	
	
	

	Примечание:
11 - определяется как соотношение среднесуточного объема производства товаров и услуг организации коммунального комплекса к установленной мощности используемого оборудования.


Раздел VIII. Финансовые показатели Программы
(тыс. руб. без НДС)
	Наименование показателей
	2011г.

факт
	2012г.

утв. тариф
	2013г.

план

	Себестоимость

	        5620
	         3170,9
	       3672,1

	Прибыль

	       -2547
	            8,2
	           8,8

	Валовая выручка


	        3073
	          3179,1
	         3680,9

	Стоимость 1м3 горячей воды
	        119,92
	          73,42
	         85,01


Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и реализацией горячей воды  ООО «Новомосковская тепловая компания»  
по с. Спасское.
(в тыс. руб. без НДС)
	 №п/п
	Статьи затрат
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	
	
	утв.

тариф
	факт
	утв.

тариф
	без
программы энерго-сбережения 

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Топливо на технологические цели, в т.ч.
	1120,46
	2236,39
	978,46
	1025,23

	1.1
	уголь


	
	
	
	

	1.1
	природный газ


	1120,46
	2236,39
	978,46
	1025,23

	1.3
	мазут


	
	
	
	

	1.4
	диз. топливо


	
	
	
	

	2
	Затраты на покупное тепло, в т.ч.
	
	
	
	

	
	от котельных


	
	
	
	

	
	от блок-станций


	
	
	
	

	3
	Вода и стоки на технологические нужды
	503,21
	904,55
	563,60
	726,85

	3.1
	в т.ч. химочищенная вода
	
	
	
	

	4
	Фонд оплаты труда


	628,65
	676,8
	690,55
	731,8

	4.1
	в т.ч. промышленно-производственный персонал
	628,65
	676,8
	690,55
	731,8

	4.2
	цеховый персонал


	
	
	
	

	4.3
	общеэксплуатационный персонал
	
	
	
	

	5
	Отчисления на социальные нужды
	215,0
	196,27
	208,55
	221,00

	5.1
	в т.ч. промышленно-производственный персонал
	215,0
	196,27
	208,55
	221,00

	5.2
	цеховый персонал


	
	
	
	

	5.3
	общеэксплуатационный персонал
	
	
	
	

	6
	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в т.ч.
	113,03
	217,81
	118,45
	271,22

	1
	2
	
	
	
	

	6.1
	амортизация


	0
	0
	0
	0

	6.2
	ремонтный фонд


	60,25
	123,35
	72,15
	82,97

	6.3
	другие  расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
	52,78
	94,46
	46,30
	53,25

	6.4
	расходы на реализацию программы по энергосбережению
	
	
	
	135,0

	7
	Цеховые расходы


	5,44
	8,37
	7,02
	8,07

	7.1
	другие расходы 

(в т.ч. химреагенты)


	5,44
	8,37
	7,02
	8,07

	8
	Общехозяйственные расходы всего, в т.ч.
	21,97
	184,28
	22,45
	24,70

	8.1
	другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.
	21,97
	184,28
	22,45
	24,70

	8.1.1
	арендная плата


	21,97
	38,68
	22,45
	24,70

	9
	Покупная электроэнергия
	684,49
	1195,88
	581,81
	663,26

	10
	Итого производственные расходы
	3292,25
	5620,35
	3170,89
	3672,13

	11
	Прибыль


	8,7
	-2547,68
	8,2
	8,8

	12
	НВВ


	3300,95
	3072,67
	3179,09
	3680,93

	13
	Полезный отпуск Горячей воды, тыс. м3
	50,350
	46,868
	43,300
	43,300

	14
	Стоимость 1 м3 горячей воды


	65,56
	119,92
	73,42
	85,01


* Эффект от реализации программы ожидается с 2014                                                       
